询 价 函

各受邀报价单位：

我单位因工作需要，特以询价方式进行下列货物的采购，请按以下要求于2026年7月17日（星期五）中午12点前，将报价文件加盖公章密封送至焦作广播电视台1304室。

一、项目名称

     电视塔机房空调采购项目
二、项目编号

焦广采购[2026]3号

三、询价单

	序号
	采购物品
	参数要求
	数量
	单价（元）

	1
	10匹立柜式空调
	制冷量：≥26000w
制冷功率：≤11000w
制热量：≥28000+6000w
制热功率：≤9800+6000w
循环风量：≥4500m³/h
定变频：变频
能效等级：2级及以上
	1台（套）
	不超过29000元


四、其他要求
1、本次询价为整体采购，响应供应商报价时须写明单价、产品的详细参数，投标报价包含货物制造、运输、调试、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、供应商请据实填写报价单，注明品牌型号、产品参数、价格等，在截止时间前递交，逾期不予接受。
3、保证与采购人所要求的规格及功能相同（可正偏离），否则一经发现，取消供货资格。
4、采购部门按照“符合采购需求，离平均价最近的低价中标，即合理低价中标”的原则进行项目评审，确定中标供应商。
电   话：0391-8796000   

                            焦作广播电视台
    2026年7月12日
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